Kosztorys ofertowy

| Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena jedn. Wartość |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa kablowej sieci nN 0,4 kV do zasilania zaplecza technicznego Parku Sybiraków w m. Nawsie |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Budowa linii oświetleniowej |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 5 0701-05 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 115 * 0,4 * 0,9 = 41,400 |  |  |
| 2 d.1 | KNNR 5 0723-02 | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami | m | 11 + 15 = 26,000 |  |  |
| 3 d.1 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm PS 110 | m | 2,000 |  |  |
| 4 d.1 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm DVK 110 | m | 9,000 |  |  |
| 5 d.1 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm -rura termokurczliwa 119mm | m | 4,000 |  |  |
| 6 d.1 | KNNR 5 0713-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 35,000 |  |  |
| 7 d.1 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie | m | 141,000 |  |  |
| 8 d.1 | KNNR 5 0702-05 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 115 * 0,4 * 0,9 = 41,400 |  |  |
| 9 d.1 | KNR 5-08 0608-07 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 | m | 130,000 |  |  |
| 10 d.1 | KSNR 5 0602-08 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III | m | 3 * 3 = 9,000 |  |  |
| 11 d.1 | KNNR 5 0403-03 | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - ZG-1, ZG2 | szt. | 2,000 |  |  |
| 12 d.1 | KNNR 5 0403-03 | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym -ZK Reklama | szt. | 1,000 |  |  |
| 13 d.1 | E 0510 3600-04 | Montaż z wejściem na słup odgromników w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych | szt | 1,000 |  |  |
| 14 d.1 | KNNR 5 0403-03 | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - Montaż ZKS | szt. | 1,000 |  |  |
| Razem dział: Budowa linii oświetleniowej |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Pomiary |  |  |  |  |
| 15 d.2 | KNR 4-03 1205-01 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomi ar. | 4,000 |  |  |
| 16 d.2 | KNR 4-03 1205-05 | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania | pomi ar. | 4,000 |  |  |
| 17 d.2 | KNR 4-03 1203-01 | Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 | odc. | 4,000 |  |  |
| 3 |  | Dodatki |  |  |  |  |
| 18 d.3 |  | Obsługa geodezyjna | szt | 1,000 |  |  |
| 19 d.3 |  | Budowa złącza kablowego | szt | 1,000 |  |  |
| Razem dział: Dodatki |  |  |  |  |  |  |
| Kosztorys netto |  |  |  |  |  |  |
| VAT 23% |  |  |  |  |  |  |
| Kosztorys brutto |  |  |  |  |  |  |

Budowa kablowej sieci nN 0,4 kV do zasilania zaplecza technicznego Parku Sybiraków w m. Nawsie Tabela elementów scalonych

| Lp. | Nazwa | Robocizna |  | Materiały |  | Sprzęt |  |  | Kp |  | Z | Uproszczo ne |  | Razem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa linii oświetleniowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pomiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dodatki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kosztorys netto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VAT 23% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kosztorys brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |